中牟县中医院技术参数确认表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中医药培训基地医疗教学设备 | 共1页 | 第1页 |
| 1 仿古针灸铜人（1个） 高178cm，光电感应，穴位发光2 小儿按摩推拿模块（2个）约48cm，肤色男童，材质偏软，舒适手感3 人体针灸模型(皮)（2个） 仿真人皮肤模型，3.6\*7.6\*94 耳针灸模型（20个） 教学版针灸多穴位耳模，40cm，PVC材质5 手针灸模型（2个） 15cm针灸手（软）可扎针6 足部针灸模型（2个） 18cm足一对（软）可扎针7 火龙罐（10个） 红砭石中号，防烫布套，隔灰网，滤烟帽，（可送艾条、精油）8 黄铜刮痧板（20个） 130cm5个,180cm15个虎符紫铜刮痧板9 人体针灸穴位模型（1个）（178cm） 178cm10 高级全自动心肺复苏模拟人（2套） 成人全身心肺复苏模型（标准套配置）11 电子人体气管插管训练模型（2个） 成年男性，仰卧位头可后仰，颈动脉可自主搏动，可插入胃管12 腹腔镜模拟训练系统（1个） 模拟训练器主机一台 同轴视频线1根 同步视频线1根 训练模块9套台车高清监视器 移动摄像头联系扶镜 模拟训练器械4把(持针器、抓钳、剪刀、剥离钳)13 治疗床（1个） 常规医用 |
| 数 量: |  | 预算金额: | 6.4万元 |
| 确认人: |  | 确认日期: |  |