医用外伤冲洗器参数

技术参数

★1、适用范围：用于外伤污染伤口清创，特别适用于犬、猫等动物致伤伤口规范清洗。
★2、具备医疗器械注册证；

显示屏:彩色显示屏≥7英寸；

4、尺寸要求：长：≥530mm±5%，宽≥90mm±5%，高≥330mm±5%；             

5、出水温度范围：30-40℃，允差±1℃；清水出水流量：1.0-2.0L/min，允差±0.4L；周期运行清洗时间≥15分钟；

6、设备显示屏可至少显示温度、时间等信息，清洗期间中途可暂停；

▲7、具备扫码功能，可实现配套冲洗耗材的产品质量溯源；

▲8、配套多功能清洗池，长≥130cm±5%，宽≥70cm±5%，高≥65cm±5%；具备清洗床功能；

▲9、设备配套冲洗耗材具有二类医疗器械资质的液体敷料，主要成份包含聚乙二醇，PH值≥7.5，包装单位容量≥280ml，具有国家医保耗材编码。
★二、配置清单：

1、主机一台

2、过滤器1套

3、过滤器固定架1个

4、防溅罩1个

5、支架杆1根
6、支架固定座1只
7、水枪夹头1只
8、开瓶器2只
9、清洗池1台
10、前垫板1块
11、后垫板1块
