无菌液体伤口敷料参数

1、具备医疗器械注册证和国家医保耗材编码的专业冲洗液耗材无菌液体伤口敷料（提供医疗器械注册证复印件、国家医保耗材目录网页截图等证明文件，并加盖供应商鲜章）。

2、耗材可配合医用外伤冲洗器卡扣使用，用于浅表面抓咬伤创面冲洗。（提供说明书等证明文件，并加盖供应商鲜章）。

3、耗材主要成分需包含聚乙二醇400、甘油、三乙醇胺。

4、耗材应为辐照灭菌，无菌提供。

5、pH值应为7.5～8.5，（提供技术要求文件或第三方检验报告等证明文件，并加盖供应商鲜章。）
6、重金属总量（以Pb计）应≤50μg/g ，黏度：1mPa.S～100mPa.S 。（提供技术要求文件或第三方检验报告等证明文件，并加盖供应商鲜章）。

7、提供产品质量责任保险，合规处置享百万保障。（提供保险内容说明及保单复印件）
8、供货商若中标，在签订采购合同时需提供生产企业授权。

