目录

中牟县中医院医疗设备采购公告	4

一、项目基本情况	4

二、报名所需资料：	4

三、报名获取招标文件	5

四、开标时间及地点	6

五、本次招标公告在《中牟县中医院网站》上发布。	6

六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系	6

投标人须知	8

评标办法附表	9

技术标准和要求	11

投标文件目录	15

一、 附录	15

二、 附有法定代表人身份证明书的授权委托书	15

三、 反商业贿赂承诺书	15

四、 技术部分	15

五、 资格审查资料	15

六、 商务部分	15

七、 供应商认为有必要提供的其他材料	15

一、附录（参考模板）	16

第一轮报价单	17

第二轮报价单	18

法定代表人身份证明书	19

法定代表人授权委托书	20

反商业贿赂承诺书	21

售后服务承诺书	22

一、产品质量承诺	22

二、售后服务承诺	22

三、 培训计划	22

四、 其他事项	22

五、保修及服务响应时间承诺	22

# 中牟县中医院医疗设备采购公告

# 一、项目基本情况

### 1、项目名称：中牟县中医院牵引床、中频治疗仪采购项目

### 2、预算金额：60000.00 元，最高限价：60000.00 元

| 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵引床*5台 | 45000.00 | 45000.00 |  |
|  | 中频治疗仪*5台 | 15000.00 | 15000.00 |  |

- 3、采购需求

- 3.1 采购范围：中牟县中医院采购 中频治疗仪5台、牵引床5台，包含所有货物的采购、安装、调试、验收、培训、保修期内服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等；

- 3.2 交货地点：中牟县中医院

### 3.3 质量要求：符合国家及行业相关规范及标准，满足采购人要求

### 3.4 供货及安装期：合同签订后 15 日历天内

### 3.5 保修期：全套设备免费原厂保修期 1 年(包含所有问题)

### 4、合同履行期限：至本项目保修期结束

### 5、本项目是否接受联合体投标：否

### 6、是否接受进口产品：否

### 7、是否专门面向中小企业：否

# 二、报名所需资料（1-2）其余在标书体现：

1.营业执照、法人身份证复印件；

2.法人授权委托书 及 被委托人身份证复印件（法人代表报名忽略此项）；

3.投标人须出具近三个月社保缴费证明或纳税证明；

4.符合资格条件且无纳税、社保等方面失信记录以及履行合同所必须的设备和能力声明函；

5.信誉要求：

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。查询时间：本项目资格审查结束之前。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供承诺函，格式自拟并加盖公章。）

6.包1：医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证、医疗器械生产许可证、医疗器械产品注册证

7.投标人认为需说明的其他相关资料（投标文件要求至少一正两副）

※注：各投标单位报名成功后务必准时递交投标文件参与招标，无特殊原因不提前告知弃权者将永久取消其他项目参与资格。

# 三、报名

1.时间：2026 年 06月 01日至 2026 年 06 月 05日，每天上午08:00 至12:00，下午2:30 至 5:30（法定节假日除外。）

### 2.地点：中牟县中医院新院区住院部二楼医共体办公区信息设备科

# 四、开标时间及地点

1.时间：另行通知。

### 2. 地 点 ： 中牟县中医院

# 五、本次招标公告在《中牟县中医院网站》上发布。

# 六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

采购人信息

名称：中牟县中医院

地址：郑州市中牟县泰安街6号

联系人：张女士

联系方式：0371-62162163

中牟县中医院采购项目报名表

|  | 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 投标项目 |  |
| 报名需备资质 所有资料需加盖公章，其中生产厂家提供资料需加盖厂家公章。 | ☑1.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的公司营业执照复印件； ☑1.2法人授权委托书原件及被委托人和法人身份证复印件☑1.3医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证 |
| 备注 |  |

# 投标人须知

总则与资格：投标人须具备法定资格且信誉良好，承认并履行招标文件规定。

文件编制：投标文件应包含报价、技术响应及资格证明等，必须对实质性要求（如★号条款）作出完全响应。目录需清晰准确，否则将作不利处理。

投标报价：提供唯一含税全包价。若报价异常偏低，须提供合理书面说明及证明。

递交与开标：须在截止时间前密封送达，逾期拒收。本项目采用综合评分法，严格按量化标准评审。

定标与责任：中标后2日内签订合同。严禁提供虚假材料，违者取消中标资格并追究法律责任。

# 评标办法附表

| 序号 | 评审因素 | 评审因素量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（48分） | （1）价格分采用低价优先法计算，即剔除无效或被否决的投标后投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×48。 |
| 2 | 技术参数（40分） | 评标委员会根据供应商所投产品技术参数对本项目招标文件采购需求中“具体技术参数”列明的各项要求的逐项响应情况进行评审： - 1.投标人投标文件完全符合招标文件技术要求的得40分; - 2.★项为重点技术参数，不满足技术参数得0； - 3.未★符号的为一般技术参数，每负偏离1项扣2分； - （1）“所投产品技术参数响应招标文件中技术参数”是指投标文件中“技术规格偏差表-投标规格”中列明的所投产品技术参数等于或优于招标文件对应项要求，偏差情况为“无偏离或正偏离”；否则为不响应，偏差情况为“负偏离”； - （2）技术参数中已经明确列明技术证明材料的，供应商必须提供对应证明资料证明其技术参数偏离情况，否则均认定为负偏离； - （3）技术参数中未列明技术证明材料的，供应商可自行提供包括但不限于产品技术白皮书/检测（检验）报告/出厂说明书/产品彩页/文字资料/图表/数据/证书/买方证明/截图等证明材料； - （4）供应商须提供响应招标文件要求的技术参数条款的技术证明材料，且对提供产品技术证明材料的真实性负责，并承担相应的法律责任。 - （5）若未提供《技术规格偏差表》标注“无偏离或正偏离”条款的相关证明文件，经专家评定后，此条款将按负偏离进行打分评审。 |
| 3 | 类似业绩（4分） | 每提供1份2024年1月1日以来同类货物供货项目业绩证明（如中标通知书或项目合同复印件），得2分，最多得4分；未提供或提供不全者不得分。 |
|  | 质保年限（4分） | 承诺质保期不低于招标文件最低要求（1年）得1分； 承诺2年得2分，3年得3分，4年及以上得4分； 未承诺或低于最低要求的，本项不得分。 |
|  | 供货时间（2分） | 满足招标文件要求的供货期（≤15天）得1分；在此基础上，承诺供货期≤7天的，得2分；超过15天的视为无效投标； |
|  | 投标产品实用性与先进性（2分） | 由评审专家根据投标产品技术方案的实用性、成熟度及技术创新的先进性进行综合评审。 |

# 中频治疗仪技术标准和要求

1、工作条件： 电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：120VA。 3、中频输出 ★ a）输出频率：1kHz～10kHz，级差1kHz，允差±10%； b）输出波形：方波，占空比50%； c）波形输出方式：双向； d）中频输出电流：，在500Ω的标准负载电阻下，最大输出电流不超过以下限值：频率≤1500Hz不超过80mA（r.m.s），频率＞1500Hz不超过100mA（r.m.s）。 - 4、低频调制输出 - a）调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值； ★ b）调制波波形：方波，尖波、正弦波、指数波、三角波、等幅波、锯齿波、梯形波、阶梯波； c）调制方式：连续调制、间歇调制、变频调制、交替调制。 5、加热输出 a）热电极温度：38℃-55℃范围内分6档可调，允差±3℃; b）具有温控保护功能，最高加热温度不超过56℃，超过56℃后热保护器动作，切断加热电路。 6、输出电流稳定度：不同负载情况下，输出电流变化率应不大于10%； 7、开路电压：<500V。 8、定时 自动处方时间由各处方规定，手动处方时间1～99min范围内可调，级差1min，允差±30S，治疗时间倒计时结束后，停止输出，并有声音提示。 - 9、连续运行时间：不小于4h。 - ★ 10、输出处方 - 具有自动和手动处方功能。自动处方≥30个自动处方（其中多步程序中频电流疗法处方≥10个，音频电流疗法处方≥5个），手动处方≥1个。 - ★ 11、输出通道：双路中频加透热输出。 - 12、功能：具有同步设定和同步输出功能。 - 13、电极片：配置多种规格的电极片及布套，方便临床使用。

牵引床技术标准和要求 1、电源电压：AC 220±22V，50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：≤220VA。 3、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm。 4、腰椎牵引力：0～990N，级差10N。 5、数码管显示牵引拉力。 6、电动控制、微动开关控制牵引力，拉力以患者耐受为宜。 7、牵引时间可选定。 8、手动开关实现人为的自动间歇牵引、持续牵引、反复牵引。 9、配有应急复位线控手柄开关，牵引时可随时解除牵引力，并恢复到初始状态。 10、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）。

# 投标文件目录

- 附录

- 附有法定代表人身份证明书的授权委托书

- 反商业贿赂承诺书

- 技术部分

- 技术规格偏差表

- 其它（响应产品技术证明文件等）

- 资格审查资料

- 供应商基本情况表；

- 资格证明文件；

- 其它

- 商务部分

- 业绩；

- 质保；

- 供货时间；

- 其它

- 供应商认为有必要提供的其他材料

- 一、附录（参考模板）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 采购内容 |  |
| 第一次投标总报价(单位：元) | 大写： 小写： |
| 建设周期 | 日历天 |
| 质量要求 |  |
| 质保维护期 |  |
| 其它 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人：              （签字或盖章）

委托代理人：              （签字）

日期：       年     月    日

# 第一轮报价单

| 名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： （元） |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

★本页采用机器打印，不允许手写，

# 第二轮报价单

| 名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： （元） |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

★本页采用名称、品牌、型号等内容采用机器打印，单价、数量、小计、合计、备注现场手写，但需要提前盖好鲜章。（不装订）

# 法定代表人身份证明书

姓    名：          身份证号码：

系               （投标人名称）            的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                   （盖章）

年   月   日

（附法定代表人身份证正反面）

# 法定代表人授权委托书

致中牟县中医院：

（投标人名称）          法定代表人（     姓名、职务     ）授权    授权代表姓名    为全权代表，参加贵院组织的            项目名称            采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

授权期限为自    年  月  日至    年  月  日

______________________（投标人名称）（加盖公章）
    ______________________（法定代表人签字或盖章）
    ______________________（委托代表人签字）

______________________（日期）

（附委托代表人身份证正反面）

# 反商业贿赂承诺书

中牟县中医院：

为了积极配合贵院进行的 （                          招标项目）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵院郑重承诺：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、我公司任何工作人员绝不以任何理由主动向贵院任何领导和职工行贿。

三、贵院如有任何人员向我公司工作人员索要钱物，我公司人员会坚决拒绝并立即向贵院纪委书面举报。

四、我公司绝不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标公司或串通投标。

如果有违上述承诺，我公司将独自承担所有的法律后果(包括但不限于中标资格以及终止合同等)，给贵单位造成损失的，予以赔偿。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日 期：        年    月    日

# 售后服务承诺书

为了更好地服务于中牟县中医院，确保设备的质量性能、供货时间、服务保障以及设备在保修期内、外的技术支持、维护保养、维修服务和技术培训，                        对

招标项目做出如下承诺：

# 一、产品质量承诺

# 二、售后服务承诺

# 三、 培训计划

# 四、 其他事项

# 五、保修及服务响应时间承诺