目录

中牟县中医院医疗设备采购公告	3

一、项目基本情况	3

二、报名所需资料	4

三、报名获取招标文件	5

四、开标时间及地点	5

五、本次招标公告在《中牟县中医院网站》上发布	5

六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系	5

投标人须知	7

评标办法附表	8

投标文件目录	9

一、 附录	9

二、 附有法定代表人身份证明书的授权委托书	9

三、 反商业贿赂承诺书	9

四、 资格审查资料	9

五、 商务部分	9

六、 供应商认为有必要提供的其他材料	9

一、附录（参考模板）	10

第一轮报价单	11

第二轮报价单	12

法定代表人身份证明书	13

法定代表人授权委托书	14

反商业贿赂承诺书	15

中牟县中医院医用氧项目采购公告

# 一、项目基本情况

### 1、项目名称：中牟县中医院医用氧采购项目

### 2、预算金额：80000.00元（大写：捌万元整）

- 3、采购需求：

3.1 采购范围及技术参数：

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧（液态） | 符合2025年版《中华人民共和国药典》，含O2不得少于99.5%（ml/ml）。 |
| 2 | 医用氧（气态） | 符合2025年版《中华人民共和国药典》，含O2不得少于99.5%（ml/ml）。 |
| 3 | 二氧化碳 | 符合国标《GB 10621-2006食品添加剂 液体二氧化碳》，二氧化碳纯度99.99%。 |
| 4 | 标准气 | 组分：CO 0.5%、CH4 0.3%、O2 21%、N2 余。 |

同时包含医用氧气瓶投放、安装、校验、回收及全程配送服务；24小时应急供氧保障、技术指导等全部配套服务，包含人工、运输、校验维保、应急处置等所有费用。

- 3.2 交货地点：中牟县中医院（郑州市中牟县泰安街6号）

### 3.3 质量要求：符合国家及行业相关规范及标准，满足采购人要求。所有产品须提供质量检验报告及合格证。

### 3.4 供货期限：合同签订后1个日历天内完成首次供货及配套设施投放安装。

4、合同履行期限：1年，自合同签订之日起计算。

### 5、本项目是否接受联合体投标：否

# 二、报名所需资料：

1.营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件；

2.《药品生产许可证》或《药品经营许可证》复印件（加盖公章）；

3.《药品注册批件》或《药品再注册批件》或《药品补充申请批件》复印件（加盖公章）；

4.《危险化学品安全生产许可证》或《危险化学品经营许可证》复印件（加盖公章）；

5.《气瓶充装许可证》或《移动式压力容器充装许可证》复印件（加盖公章）；

6.《道路运输经营许可证》复印件（加盖公章）；

7.药品经营企业须提供所投产品生产企业全套资质复印件（加盖生产厂家公章）；

8.法人授权委托书原件及被委托人身份证复印件（法定代表人亲自报名无需提供此项）。

9.信誉要求：

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。查询时间：本项目资格审查结束之前。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供承诺函，格式自拟并加盖公章。）

10.类似项目业绩（需提供合同证明）以及投标人认为需说明的其他相关资料。

# 三、报名获取招标文件

1.时间：2026 年 06 月 24日至 2026 年 06 月 30日，每天上午08:00 至12:00，下午2:30 至 5:30（法定节假日除外。）

### 2.地点：中牟县中医院新院区药剂科

# 四、开标时间及地点

1.时间：另行通知。

### 2.地点：中牟县中医院

# 五、本次招标公告在《中牟县中医院网站》上发布。

# 六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系。

采购人信息

名称：中牟县中医院

地址：郑州市中牟县泰安街6号

联系人：张女士

联系方式：0371-62162060

监督电话：0371-62162031

中牟县中医院采购项目报名表

|  | 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 投标项目 |  |
| 报名需备资质 所有资料需加盖公章，其中生产厂家提供资料需加盖生产厂家公章。 | □1.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的公司营业执照复印件； □1.2法人授权委托书原件及被委托人和法人身份证复印件；□1.3药品生产企业或药品经营企业全套资质、注册批件；□1.4危化品许可、气瓶充装许可、道路运输许可； □1.5信用及关联关系承诺函； □1.6同类项目业绩证明材料； □1.7其他补充资质文件。 |
| 备注 |  |

# 投标人须知

总则与资格：投标人须具备法定资格且信誉良好，承认并履行招标文件规定。

文件编制：投标文件应包含报价、技术响应及资格证明等，必须对实质性要求（如★号条款）作出完全响应。目录需清晰准确，否则将作不利处理。

投标报价：提供唯一含税全包价。若报价异常偏低，须提供合理书面说明及证明。

递交与开标：须在截止时间前密封送达，逾期拒收。本项目采用综合评分法，严格按量化标准评审。

定标与责任：中标后2日内签订合同。严禁提供虚假材料，违者取消中标资格并追究法律责任。

# 评标办法附表

| 序号 | 评审因素 | 评审因素量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（50分） | （1）价格分采用低价优先法计算，即剔除无效或被否决的投标后，投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分50分。 （2）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）× 50； （3）保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2 | 技术参数（40分） | 评标小组根据供应商所投产品技术参数对本项目招标文件采购需求中“具体技术参数”列明的各项要求的逐项响应情况进行评审： （1）投标人投标文件完全符合招标文件技术要求的得40分； （2）每有一项负偏离（不满足）扣5分，扣完为止。 |
| 3 | 类似业绩（5分） | 每提供1份2024年1月1日以来同类货物供货项目业绩证明（如中标通知书或项目合同复印件），得1分，最多得5分；未提供或提供不全者不得分。 |
|  | 供货时间（5分） | 满足招标文件要求的供货期（≤5天）得2分；在此基础上，承诺供货期≤1天的，得5分。 |

注：总分100分。评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术参数得分由高到低顺序排列。
投标文件目录

- 附录

- 附有法定代表人身份证明书的授权委托书

- 反商业贿赂承诺书

- 资格审查资料

- 供应商基本情况表；

- 资格证明文件；

- 其它

- 商务部分

- 业绩；

- 质保；

- 供货时间；

- 其它

- 供应商认为有必要提供的其他材料

- 一、附录（参考模板）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 采购服务内容 | 医用氧（液态）、医用氧（气态）、二氧化碳、标准气及配套投放、安装、校验、配送、24 小时应急供氧等服务。 |
| 其它 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人：              （签字或盖章）

委托代理人：              （签字）

日期：       年     月    日

# 第一轮报价单

供应商：

| 名称 | 单位 | 规格 | 技术参数 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用氧（液态） | 吨 | / | 符合2025年版《中华人民共和国药典》，含O2不得少于99.5%（ml/ml）。 |  |
| 医用氧（气态） | 瓶 | 40L | 符合2025年版《中华人民共和国药典》，含O2不得少于99.5%（ml/ml）。 |  |
| 二氧化碳 | 瓶 | 40L | 符合国标《GB 10621-2006 食品添加剂 液体二氧化碳》，二氧化碳纯度99.99%。 |  |
| 标准气 | 瓶 | 40L | 组分：CO 0.5%、CH4 0.3%、O2 21%、N2 余。 |  |

★本页采用机器打印，需要提前盖好鲜章，禁止手写涂改。

# 第二轮报价单

供应商：

| 名称 | 单位 | 规格 | 技术参数 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用氧（液态） | 吨 | / | 符合2025年版《中华人民共和国药典》，含O2不得少于99.5%（ml/ml）。 |  |
| 医用氧（气态） | 瓶 | 40L | 符合2025年版《中华人民共和国药典》，含O2不得少于99.5%（ml/ml）。 |  |
| 二氧化碳 | 瓶 | 40L | 符合国标《GB 10621-2006食品添加剂 液体二氧化碳》，二氧化碳纯度99.99%。 |  |
| 标准气 | 瓶 | 40L | 组分：CO 0.5%、CH4 0.3%、O2 21%、N2 余。 |  |

★本页采用名称、单位及技术参数统一打印，价格现场填写，提前加盖鲜章，单独页面不装订。

# 法定代表人身份证明书

姓    名：          身份证号码：

系               （投标人名称）            的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                   （盖章）

年   月   日

（附法定代表人身份证正反面）

# 法定代表人授权委托书

致中牟县中医院：

（投标人名称）          法定代表人（     姓名、职务     ）授权    授权代表姓名    为全权代表，参加贵院组织的            项目名称            采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

授权期限为自    年  月  日至    年  月  日

______________________（投标人名称）（加盖公章）
    ______________________（法定代表人签字或盖章）
    ______________________（委托代表人签字）

______________________（日期）

（附委托代表人身份证正反面）

# 反商业贿赂承诺书

中牟县中医院：

为了积极配合贵院进行的 （                          招标项目）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵院郑重承诺：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、我公司任何工作人员绝不以任何理由主动向贵院任何领导和职工行贿。

三、贵院如有任何人员向我公司工作人员索要钱物，我公司人员会坚决拒绝并立即向贵院纪委书面举报。

四、我公司绝不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标公司或串通投标。

如果有违上述承诺，我公司将独自承担所有的法律后果(包括但不限于中标资格以及终止合同等)，给贵单位造成损失的，予以赔偿。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日 期：        年    月    日